## 清单1
集美工业学校融智楼水泵维修及配件采购报价
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 液体控制器 | 套 | 1 |  |  | 本次采购主要完成水泵维修工作，确保采购后的正常运转，具体联系物业小李（15659609622）至现场查看并报价。要求于8月30日前完成维修。 现场物业排查为电控阀门漏水发热，无法自动开关水阀，水位控制系统水位探头信号反馈冲突，导致控制箱频繁切换接触器而不启动供水泵。
2 | 液体感应器 | 只 | 24
3 | 动力柜线路检修 | 套 | 1
4 | DN100智能电动阀 | 套 | 2
5 | 水泵自动控制柜维修 | 套 | 4
合计（含税）
报价盖章密封后有效期内送到嘉庚大楼812总务处或北门门岗但需提前电话确定联系，报价有效期至2021年8月26日下午3点，报价含税； 报价文件封口未密封及报价文件封面未写项目名称的全部为无效报价；
报价单位： |  |  | 集美工业学校总务处
联系人： |  |  | 联系人：廖丽琼
联系电话： |  |  | 联系电话：7790922/18006015779
技术联系人：物业小李 15659609622
2021-08-23