楼宇实训室设备搬迁拆装调试

| 项目名称 | 项目内容 | 序号 | 项目内容各分项 | 型号规格 | 数量 | 报价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集美工业学校楼宇设备安装与调试 | 楼宇实训室设备搬迁拆装调试技术服务 | 1 | 楼宇实训框架与配置拆卸 | MFWDXL-1 | 8套 |  |  |  |
|  |  |  | 楼宇实训框架与配置安装 |  | 8套 |  |  |  |
|  |  |  | 楼宇实训框架与配置，布线及调试 |  | 8套 |  |  |  |
|  |  | 3 | 设备搬运、安装 | 竞赛设备 | 2套 |  |  | 从五层搬运到二层 |
|  |  | 4 | PVC线槽、线材 | 1、线槽：pvc方形线槽14mmX24mm 350米 ### 2、线材：国标纯铜多芯0.5平方电线软线，2500米 ### 3、可视对讲电话线、连接线，1000米 ### 4、插头线头、专用网线水晶头，1000个 | 1项 |  |  | 所有配材采用国标 |
|  |  | 5 | 型材加工费（包含型材固定钣金件） |  | 1项 |  |  |  |
|  | 合计 | ￥： |  |  |  |  |  |  |

技术指标：

1  在原有设备配件数量上进行安装调试，恢复原有设备使用功能，但不包含增加设备配件等。

- 完成时间为签订合同后10日完成。

报价要求

1、报价密封盖章后有效期内送到嘉庚大楼812总务处或北门门岗但需提前电话确定联系，报价有效期至2021年 12月 2日上午9点，报价含税；

2、报价文件封口未密封、盖章及报价文件封面未写项目内容的全部为无效报价；

报价单位（盖章）：

联系人及联系电话

集美工业学校

联系人：方维钦   7790922

技术联系人：苏老师 180 5001 3329

2021年12月2日